|  | Leistungsverzeichnis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt: |  |  |  |
| LV: |  |  |  |
| OZ | Leistungsbeschreibung Menge ME | ### Einheitspreis | ### Gesamtbetrag |
|  |  | in EUR | in EUR |
| 1.1.1 | Klimasohlplatten für Amphibien und Kleintiere gemäß Zeichnung als Sohlfläche im Tunnelelement herstellen. Klimasohlplatte aus frost- / tausalzbeständigem ACO Polymerbeton. Bauteile ohne metallische Bewehrung. Lauffläche glatt, nicht saugfähig und geschlossenporig. Elemente mit Klimaöffnungen, oberflächenbündig eingebaut. Baubreite der Elemente 48 cm. Baulänge der Elemente 48 cm. Bauhöhe der Elemente 3 cm. Oberfläche mit Klimaöffnungen. Planum aus z.B. Verlegies herstellen. Dicke 5 cm. Klimasohlplatten höhen- und fluchtgerecht, stumpf gegeneinanderstoßend verlegen. Randfugen zu den Tunnelseitenwänden und Klimaöffnungen mit Erdreich / Verlegekies auffüllen. Klimaplatten außerhalb des Durchlasses auf ca. 5 cm Magerbeton verlegen. Oberfläche von Betonresten säubern. Öffnungen mit Verlegekies / Erdreich verfüllen. Einbauanweisung des Herstellers beachten. Fabrikat: ACO PRO Klimasohlplatte mit Klimaöffnungen oder gleichwertiger Artikel. Bezugsanschrift: ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Postfach 320, 24755 Rendsburg, Fon: +49 4331 354-163, Email: info@aco-pro.de |  |  |
|  | 0,00 St | …………….. | ………………. |